参数要求

- 1、中心角分辨力：ra(d)≥3.267 C/°
2、显色指数：输出光谱的显色指数Ra≥80%
3、照明镜体光效ILeR≥0.240
4、综合镜体光效SLeR≥0.400
5、综合边缘光效SLe-z≥0.120
6、插入部最大外径（内窥镜）：Φ4.0mm
7、内窥镜工作长度：175mm  
8、视场角：65° 
9、视向角：0°、30°、70°
10、设计光学工作距离：20mm
11、光能传递效率--有效光度率：DM≤1300 cd/（㎡·lm）
12、相对畸变的控制量＜25%