附件1：

重点人群健康体检信息化及辅助体检服务采购项目市场调研报价表

| 序号 | 项目名称 | 类别 | 单价（元） | 人次 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都市青白江区弥牟镇公立中心卫生院重点人群健康体检信息化及辅助体检服务采购项目 | 65岁及以上老年人 |  | 4000 |  |
| 2 |  | 65岁以下慢性病患者 |  | 1000 |  |
| 合计 |  |  |  | 5000 |  |
| 备注：报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统端口接入、场地改造费用等费用。医院将根据最终上传合格总人数向成交供应商支付服务费。 |  |  |  |  |  |

报价单位：

联系方式：

时    间：

附件2：

成都市青白江区弥牟镇公立中心卫生院

重点人群健康体检信息化及辅助体检服务技术参数

一、车辆配置

移动DR车1辆(含司机)，车辆长*宽*高≥长5米、宽1.95米、高2米，车辆需符合辐射安全相关要求并配置空调。要具备上下车防滑跌倒、暴晒中暑等安全隐患设施，并提供承诺函与行驶证复印件盖章，行驶证原件备查。

二、需要配备以下用于开展体检的设施设备

（一）身份证阅读器1台：用于读取二代身份证，进行体检登记；

（二）热敏式条码打印机1台：用于打印受检者身份条形码；

（三）摄像头10台：用于各个岗位受检者人像采集；

（四）条码扫码仪至少12个：用于链接各个岗位设备进行扫描检测；

（五）电子智能身高体重秤1台：用于检测受检者身高体重；

（六）电子血压计4台：用于受检者血压检测；

（七）便携式B超机1台：用于受检者B超检测；

（八）十二通道数字心电图机1台：用于受检者心电检测；

（九）无线模块组网1套：用于实现现场体检数据局域网内实时传输；

- （十）USB扩展坞10个：用于体检现场电脑端链接；

- （十一）登记工作站电脑2台：用于受检者体检登记；

（十二）各岗位工作电脑10台：用于受检者体检登记、各个岗位体检数据传输整合；

（十三）车载DR1台：用于受检者胸部正位X线检测；

（十四）同时需要配备齐全相关的插线板和体检所需要的工具，体检设备应该有备用，在特殊情况下保证10分钟内能启用。

三、公卫体检系统要求

（一）公卫体检系统产生的数据符合国家基本公共卫生服务规范2017年第三版要求（如国家有更新版本，按最新要求执行），按青白江区卫健局要求对接四川省健康档案云平台和智业平台，并将相关数据全量上传至省健康档案云服务平台和智业平台，并确保数据完整性、准确性及格式合规性等。

（二）公卫体检系统需对接实验室生化、血常规、尿常规、糖化血红蛋白、身高体重秤、血压计、心电图、B超、DR等设备，收集相关数据并上传。

（三）公卫体检系统可支持院内体检及下乡体检，在断网情况下也可正常开展体检。

（四）公卫体检系统后台管理系统可满足个人基本信息表、健康评价及指导填写。

（五）公卫体检系统后台管理系统支持体检报告及档案单份打印及批量打印，供应商需提供审核无误后的彩打体检报告纸质档人均一份。

（六）自动导出当日体检信息登记表（按人群类型分类）、体检项目缺项表。

（七）软件整合公卫老年人体检、慢性病人群体检内容及项目为一体。

（八）与医疗端系统真正实施互联互通、信息共享，解决四川省云平台、智业系统、实验室系统、影像系统接口问题。

（九）数据分析能够根据村组、年龄、疾病谱、控制率等不同需求进行不同抓取并且获得分析报告。

（十）体检异常数据预警功能、体检危急值紧急提示和后期追踪功能。

（十一）医生端可以实现病人就诊次数提示、传染病报卡提示，各医生或团队签约管理人数查询，费用查询。

（十二）家庭医生签约线上技术服务：可支持采集居民签名，并按照采购人需求在体检报告上自动生成家庭医生纸质签约报告。（提供系统截图佐证材料）

四、其他要求

（一）成交供应商提供信息化技术服务人员，进行数据维护及异常数据处理。

（二）成交供应商提供DR工作人员1名，并具备放射医学专业执业医师证书（提供证书复印件并加盖供应商电子公章）。成交供应商提供心电图工作人员1名，并具备执业医师证书（提供证书复印件并加盖供应商电子公章）。

（三）所有的体检设备均要求校验，且在有效范围内，问诊、个人基本信息、身高体重、B超模块可以提取往年历史数据，杜绝体检结果值的偏差。

- （四）人群分类。

- 1. 65岁及以上老年人（约4000人）。辅助完成相应项目检查并辅助出具相应检查报告及提供相应耗材，且符合国家基本公共卫生服务项目需求。

- 2. 65岁以下慢性病患者（约1000人）。辅助完成相应项目检查并辅助出具相应检查报告及提供相应耗材（不做DR检查），且符合国家基本公共卫生服务项目需求。

五、智能信息化公卫体检管理系统模块及功能要求

（一）数据采集模块：具备体检人员登记功能、利用二代身份证读卡器识别人员信息，并可对人员信息进行添加、删除、修改、打印条码等操作；登记处自动打印检验条码，查体过程中可以扫描检验项目条码，并在查体报告中呈现。通过与LIS接口，系统可自动导入检验结果，且结果准确，无空项漏项错项，并根据检验结果产生与之匹配的诊断结论和指导意见。系统支持各个岗位录影录像或者拍照留取头像功能，影、像数据均需提供保存功能。同时支持展示上一年度历史数据，偏离值异常的数据能够预警提示。

（二）体检流程模块：软件工作流程需将人员登记、抽血、体格检查、尿液分析、生化分析、B超、心电、问询、中医等现场体检工作区分开来。

（三）身高体重血压采集模块：采用智能终端机采集人员身高、体重、血压，结果数据同步传输到管理系统中确保数据不会丢失，并可自动传输数值至中医体质问询系统，支持信息实时上传，支持条形码扫码。

（四）心电图、B超、DR采集模块：人员完成心电图或者B超或者DR检查后，系统可通过局域网/U盘提取传输等方式采集数据，同时具备人工导入功能模块，图片上传健康档案。

（五）问询模块：支持用户采集体检人员问询数据，包括症状、一般状况、生活方式、脏器功能、查体、辅助检查、现存主要健康问题、住院治疗情况、主要用药情况、非免疫规划预防接种史，同时支持展示上一年度历史数据。

（六）中医模块：系统可通过中医体质辨识问题的问询自动计算总分，并可自动判断产生对应的中医体质及慢病患者干预，慢病中医干预中的体质与中医体质辨识结果相符。

六、软件系统及其他要求

（一）数据分析功能：可生成和打印数据统计报表，数据统计报表应对应相关检测类别，并带有形状图表。系统实现自动智能分析异常的健康检查数据，包括异常心电图、异常血压、血糖、尿常规等体检数据，并可生成异常数据的相关建议报告。系统支持打印第三版公卫体检表及体检反馈单样表。

（二）系统统计分析部分，可以根据用户体检出来的数据情况，按卫生院进行体检人员本年度数据整体进行分析形成报告，并且可以根据实际需要进行修改。在体检结束后的7个工作日内形成完整的重点人群（老年人、高血压、糖尿病、慢阻肺患者）当年度体检分析报告。

（三）系统具有数据缺项筛选功能，可根据管理账户授权5个工作日内进行复核修正。

（四）采集模块完成后，针对每一个体检人员出具纸质体检报告，根据体检报告的具体内容，智能分析，并针对每个体检人员给出适宜的体检建议。报告格式符合青白江区卫健局要求。

（五）系统支持导出电子体检报告，至少包含WORD、PDF等格式的体检报告。

（六）体检报告可通过接口传输至平台管理端，支持体检居民可通过微信公众号查询体检报告。

（七）可视化平台：实时动态显示登记人数、体检人数，并以图形的方式展现按年龄/人群分类等统计结果（如饼形图、柱状图），供采购人查看以提供决策依据。

（八）管理模块：授权码设置，按照人数进行授权管理；系统可以设置并可自定义硬件技术要求，以便后期用户更换硬件型号或品牌能够继续使用本系统。

（九）软件离线状态下可进行体检操作，并能自动保存至少12000人次以上的检查数据，体检结束后原始数据拷贝到医院电脑或者硬盘保存。在联网状态下由终端软件进行交互后实现数据自动上传到管理端平台，院方可以从管理端平台实时下载调用数据。

（十）现场数据对比功能：系统支持在体检现场对同一个人上一年度的体检结果进行对比，当对比数据符合逻辑，满足《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）要求（如国家有更新版本，按最新要求执行），系统才能进行下一步操作。

（十一）能够与青白江区使用的公卫系统互联互通，并且支持点对点数据上传和点对点数据撤回，上传数据无缺项漏项错项。

（十二）为保证服务过程的信息安全，要求服务商与采购人在中标后签订保密协议（提供承诺函原件并加盖供应商鲜章）。

（十三）微信端提供以天/村为单位推送给家庭医生体检概况名单，名单信息需包含体检人群分布、慢病人群服药率统计、体检人群异常值、危急值详情及名单。

（十四）提供健康管理后台管理系统，从BMI异常、口腔异常、视力异常、血常规异常及危急值、血生化异常值及危急值、心电图异常、B超结论异常等多维度进行统计导出功能，用于各临床科室导流患者。