## 附件1

- 成都市青白江区中医医院集团电梯清单

- 集团中医医院电梯明细

| 序号 | 设备名称 | 设备品种 | 生产厂家 | 规格型号 | 运行楼层 | 载重（kg） | 单位内编号 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 奥的斯 | GeN2 Comfort | 1-2楼 | 1000 | G-1 | 1台 | 制剂楼 |
| 2 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 奥的斯 | GeN2 Comfort | 1-2楼 | 1000 | G-2 | 1台 |  |
| 3 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 速捷 | SJ-Victor MRL | 1-3楼 | 1000 | A2 | 1台 | 食堂 |
| 4 | 电梯 | 杂物电梯 | 北创恒基 | BOTOHO/300 | 2-3楼 | 200 | A1 | 1台 |  |
| 5 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 台日 | NPW/K | 1-3楼 | 1000 | L1 | 1台 | 发热门诊 |
| 6 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 台日 | NPW/B | 1-3楼 | 1600 | L2 | 1台 |  |
| 7 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 奥的斯 | GeN2 Comfort | -1-13楼 | 1600 | 1# | 1台 | 医院内 |
| 8 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 奥的斯 | GeN2 Comfort | -1-13楼 | 1000 | 2# | 1台 |  |
| 9 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 奥的斯 | GeN2 Comfort | 1-6楼 | 1000 | 3# | 1台 |  |
| 10 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 奥的斯 | GeN2 Comfort | 1-13楼 | 1600 | 4# | 1台 |  |
| 11 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 奥的斯 | GeN2 Comfort | 1-13楼 | 1600 | 5# | 1台 |  |
| 12 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 奥的斯 | GeN2 Comfort | -1-13楼 | 1600 | 6# | 1台 |  |
| 13 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 奥的斯 | GeN2 Comfort | 1-5楼 | 1000 | 7# | 1台 |  |
| 14 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 奥的斯 | GeN2 Comfort | -1-5楼 | 1600 | 8# | 1台 |  |
| 15 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 奥的斯 | GeN2 Comfort | 1-5楼 | 1600 | 9# | 1台 |  |
| 16 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 奥的斯 | GeN2 Comfort | 1-5楼 | 1000 | 10 | 1台 |  |
| 17 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 奥的斯 | GeN2 Comfort | -1-1楼 | 1600 | 11 | 1台 |  |
| 18 | 扶梯 | 自动扶梯 | 奥的斯 | Link | 1-4楼 | / | F-1 | 1台 | 医院内 |
| 19 | 扶梯 | 自动扶梯 | 奥的斯 | Link |  | / | F-2 | 1台 |  |
| 20 | 扶梯 | 自动扶梯 | 奥的斯 | Link |  | / | F3 | 1台 |  |
| 21 | 扶梯 | 自动扶梯 | 奥的斯 | Link |  | / | F-4 | 1台 |  |
| 22 | 扶梯 | 自动扶梯 | 奥的斯 | Link |  | / | F-5 | 1台 |  |
| 23 | 扶梯 | 自动扶梯 | 奥的斯 | Link |  | / | F-6 | 1台 |  |

集团弥牟医院电梯明细

| 序号 | 设备名称 | 设备品种 | 生产厂家 | 规格型号 | 运行楼层 | 载重（kg） | 单位内编号 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 曳引与强制驱动乘客电梯 | 四川快速电梯有限公司 | MRGL-B | 1-5楼 | 1600 | 1 | 1台 | 院内 |

集团红阳医院电梯明细

| 序号 | 设备名称 | 设备品种 | 生产厂家 | 规格型号 | 运行楼层 | 载重（kg） | 单位内编号 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 贵州中航电梯有限责任公司 | ZHKW | 1-5楼 | 1600 | L1 | 1台 | 公共卫生楼 |
| 2 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 贵州中航电梯有限责任公司 | ZHKW | 1-4楼 | 1600 | L3 | 1台 | 门诊部大楼 |

集团福洪医院（人和院区）电梯明细

| 序号 | 设备名称 | 设备品种 | 生产厂家 | 规格型号 | 运行楼层 | 载重（kg） | 单位内编号 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 杭州西奥电梯有限公司 | XO-CONB(MRL) | 1-3楼 | 1600 | L1 | 1台 | 门诊楼 |