附件1

成都市青白江区中医医院医疗设备计量检测服务要求

1.按照《中华人民共和国计量法》等有关法律法规规定，对医院非强检的医疗计量器具及时进行周期检定。

2.具备医院所需检定项目100%的检定资质和能力，并能提供相应检测项目的社会公用计量标准证书（提供承诺函）。

3.提供信息化管理系统供医院使用，系统需具备计量器具检定时间实时查询、电子证书实时查询及下载、仪器到期有效预警及计量器具统计等相关功能。

4.提供来院设备检测服务，接通知后5个工作日内到开展工作；需外送其它地点(实验室)进行检测的，接到院方通知后2个工作日内上门取件，并在检测完成后将设备送回医院。检测完成5个工作日内须出具符合国家相关规定的检定标志及校准、检定合格证书等。

5.提供医疗设备周期送检及联系现场检定服务。

6.按照医院提供的医疗计量器具清单开展检测，据实支付费用。