附件2
成都市青白江区中医医院拟检测医疗计量器具清单

	序号
	计量器具名称
	规格型号

	1
	超声波明渠流量计
	WL-1A2

	2
	酸度计
	PHB-4

	3
	体重秤
	RGZ-120

	4
	墙式吸入器
	（1~10）L/min

	5
	浮标式氧气吸入器
	（1~10）L/min

	6
	电子台秤
	TCS-150

	7
	电子台秤
	TCS-300

	8
	电子（条码）计价秤
	ACS-30

	9
	数显温湿度表
	A0909C

	10
	温湿度表
	WS-A1

	11
	可调移液器
	(0.5~10)μL

	12
	可调移液器
	(1000~5000)μL

	13
	可调移液器
	(100~1000)μL

	14
	可调移液器
	(10~100)μL

	15
	可调移液器
	(200~1000)μL

	16
	可调移液器
	(20~200)μL

	17
	可调移液器
	(5~50)μL

	18
	可调移液器(8道)
	(0.5~10)μL

	19
	可调移液器(8道)
	(50~300)μL

	20
	数字温度计
	DS-1

	21
	数字温度计
	ST-1

	22
	数字温度计
	/

	23
	温湿度表
	GJWS-B2

	24
	可调移液器
	（0.5～10）μL

	25
	可调移液器
	（2～20）μL

	26
	可调移液器（8道）
	（0.5～10）μL

	27
	可调移液器（8道）
	（5～50）μL

	28
	数字温度计
	ST-1A

	29
	数字温度计
	/

	30
	温湿度表
	WS2080B

	31
	电动可调移液器
	（15～300）μL

	32
	电子石英定时计
	XK98-A

	33
	二氧化碳培养箱
	WJ-3-160

	34
	免疫微柱孵育器
	FYQ

	35
	全自动医用PCR分析系统
	Gentier 96E

	36
	全自动医用PCR分析系统
	Gentier 96R

	37
	全自动医用PCR分析系统
	SLAN-96P

	38
	全自动生化分析仪
	BS-2200

	39
	加热型干式金属浴恒温器
	TL-80

	40
	化学发光免疫分析仪
	CL-6200i

	41
	化学发光免疫分析仪
	Wan200+

	42
	医用注射泵(单通道)
	BeneFusion cSP ex

	43
	医用注射泵(单通道)
	KL-6011N

	44
	医用注射泵(单通道)
	Perfusor Space

	45
	医用注射泵(双通道)
	JZB-1800D

	46
	医用注射泵(双通道)
	KL-702

	47
	医用注射泵(双通道)
	佳士比F6

	48
	医用磁共振成像系统
	SIGNA Vogager

	49
	医用离心机
	Centrifuge 5427 R

	50
	医用离心机
	Centrifuge 5430

	51
	医用离心机
	TD-400

	52
	医用离心机
	TD-5M

	53
	医用离心机
	LB-3000

	54
	医用离心机
	TD-A

	55
	医用超声诊断仪超声源
	DC-38

	56
	医用超声诊断仪超声源
	DC-6

	57
	医用超声诊断仪超声源
	DC-8

	58
	医用超声诊断仪超声源
	DC-90

	59
	医用超声诊断仪超声源
	M9

	60
	医用超声诊断仪超声源
	Resona 5

	61
	医用超声诊断仪超声源
	TE7S

	62
	医用超声诊断仪超声源
	VINNO 6

	63
	医用超声诊断仪超声源
	Vivid E95

	64
	医用输液泵
	BD-6000

	65
	医用输液泵
	BeneFusion cVP ex

	66
	医用输液泵
	Infusomat Space P

	67
	医用输液泵
	SK-600I

	68
	医用输液泵
	SN-1800V

	69
	医用输液泵
	ZNB-XK

	70
	医用输液泵
	佳士比1200

	71
	呼吸机
	AII6000B Plus

	72
	呼吸机
	Padus 6

	73
	呼吸机
	SV600

	74
	呼吸机
	Shangrila 510

	75
	呼吸机
	V1A

	76
	呼吸机
	VELA

	77
	呼吸机
	GA ST40

	78
	呼吸机
	V60

	79
	尿液分析仪
	UC-3500

	80
	数码恒温解冻箱
	WGH-II

	81
	洁净工作台
	BBS-DDC

	82
	测听室
	/

	83
	温度测量系统
	12L

	84
	环境试验设备(冷藏冷冻箱)
	BCD-118

	85
	环境试验设备(冷藏柜)
	/

	86
	环境试验设备(冷藏箱)
	BC-50ES

	87
	环境试验设备(冷藏箱)
	BC-68

	88
	环境试验设备(冷藏陈列柜)
	LC-238

	89
	环境试验设备(医用低温保存箱)
	MDF-25V278W

	90
	环境试验设备(医用低温保存箱)
	MDF-25V328E

	91
	环境试验设备(医用低温保存箱)
	MDF-86V188E

	92
	环境试验设备(医用冷藏保存箱)
	MPC-5V1006

	93
	环境试验设备(医用冷藏保存箱)
	MPC-5V316

	94
	环境试验设备(医用冷藏保存箱)
	MPC-5V416

	95
	环境试验设备(医用冷藏保存箱)
	MPC-5V656

	96
	环境试验设备(医用冷藏箱)
	HYC-198S

	97
	环境试验设备(医用冷藏箱)
	HYC-650

	98
	环境试验设备(医药专用柜)
	/

	99
	环境试验设备(商品阴凉展示柜)
	FL-800

	100
	环境试验设备(恒温箱)
	FYL-YS-50L

	101
	环境试验设备(电热恒温培养箱)
	HH-B11·600BY

	102
	环境试验设备(电热恒温培养箱)
	HPX-9162MBE

	103
	环境试验设备(电热恒温干燥箱)
	HGZN-II-72

	104
	环境试验设备(药品阴凉柜)
	/

	105
	环境试验设备(血小板振荡转运箱)
	HXZ-5Z

	106
	环境试验设备(血液冷藏箱)
	XY-120

	107
	环境试验设备(超低温保存箱)
	DW-86L338J

	108
	生物安全柜
	BSC-1304IIA2

	109
	生物安全柜
	BSC-1500IIA2-X

	110
	生物安全柜
	BSC-1500ⅡA2-X

	111
	电动吸引器
	7A-23D

	112
	电动吸引器
	7E-A

	113
	电动吸引器
	JX820D

	114
	电动吸引器
	JX820D-1

	115
	电动吸引器
	YB·DX23D

	116
	电热恒温三用水箱
	HSWS-600

	117
	电热恒温水浴箱
	420-A

	118
	电热恒温水箱
	600

	119
	电解质分析仪
	BS-2200

	120
	瞳距仪
	HX-400

	121
	立式压力蒸汽灭菌器
	LDZM-60KCS-II

	122
	血液转运箱
	12L

	123
	血细胞分析仪
	BC-5390CRP

	124
	血细胞分析仪
	BC-6800Plus

	125
	裂隙灯显微镜
	LS-5

	126
	裂隙灯显微镜
	YZ5X

	127
	试剂卡孵育器
	FYQ

	128
	试剂卡孵育器
	LB-C02-1

	129
	除颤仪
	BeneHeart D1

	130
	除颤仪
	BeneHeart D3

	131
	除颤仪
	BeneHeart D6

	132
	除颤仪
	PRIMEDIC Defi-B(M110)

	133
	除颤仪
	TEC-5602

	134
	除颤仪
	XD1xe(M290)

	135
	高频电刀
	CV-2000AI

	136
	高频电刀
	VIO 300D

	137
	高频电刀
	VIO 300S

	138
	麻醉机(呼吸模块)
	Aeon7200

	139
	麻醉机(呼吸模块)
	Fabius 2000

	140
	麻醉机(呼吸模块)
	WATO EX-20

	141
	麻醉机(呼吸模块)
	WATO EX-65

	142
	麻醉机(呼吸模块)
	ZY9100

	143
	可燃气体检测报警器
	JB-TB-ASD5120

	144
	可燃气体检测报警器
	K-M600

	145
	医用超声诊断仪超声源
	Z6T

	146
	医用输液泵
	Sunfusion ENP-1

	147
	环境试验设备(医用冷藏箱)
	LF-Z015800

	148
	环境试验设备(医用冷藏箱)
	SC-328DS

	149
	除颤仪
	TEC-5621

	150
	高频电刀
	CV-2000LEEP

	151
	高频电刀
	ESG-400
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