- 附件2

- 成都市青白江区中医医院拟检测医疗计量器具清单

| 序号 | 计量器具名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超声波明渠流量计 | WL-1A2 |
| 2 | 酸度计 | PHB-4 |
| 3 | 体重秤 | RGZ-120 |
| 4 | 墙式吸入器 | （1~10）L/min |
| 5 | 浮标式氧气吸入器 | （1~10）L/min |
| 6 | 电子台秤 | TCS-150 |
| 7 | 电子台秤 | TCS-300 |
| 8 | 电子（条码）计价秤 | ACS-30 |
| 9 | 数显温湿度表 | A0909C |
| 10 | 温湿度表 | WS-A1 |
| 11 | 可调移液器 | (0.5~10)μL |
| 12 | 可调移液器 | (1000~5000)μL |
| 13 | 可调移液器 | (100~1000)μL |
| 14 | 可调移液器 | (10~100)μL |
| 15 | 可调移液器 | (200~1000)μL |
| 16 | 可调移液器 | (20~200)μL |
| 17 | 可调移液器 | (5~50)μL |
| 18 | 可调移液器(8道) | (0.5~10)μL |
| 19 | 可调移液器(8道) | (50~300)μL |
| 20 | 数字温度计 | DS-1 |
| 21 | 数字温度计 | ST-1 |
| 22 | 数字温度计 | / |
| 23 | 温湿度表 | GJWS-B2 |
| 24 | 可调移液器 | （0.5～10）μL |
| 25 | 可调移液器 | （2～20）μL |
| 26 | 可调移液器（8道） | （0.5～10）μL |
| 27 | 可调移液器（8道） | （5～50）μL |
| 28 | 数字温度计 | ST-1A |
| 29 | 数字温度计 | / |
| 30 | 温湿度表 | WS2080B |
| 31 | 电动可调移液器 | （15～300）μL |
| 32 | 电子石英定时计 | XK98-A |
| 33 | 二氧化碳培养箱 | WJ-3-160 |
| 34 | 免疫微柱孵育器 | FYQ |
| 35 | 全自动医用PCR分析系统 | Gentier 96E |
| 36 | 全自动医用PCR分析系统 | Gentier 96R |
| 37 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P |
| 38 | 全自动生化分析仪 | BS-2200 |
| 39 | 加热型干式金属浴恒温器 | TL-80 |
| 40 | 化学发光免疫分析仪 | CL-6200i |
| 41 | 化学发光免疫分析仪 | Wan200+ |
| 42 | 医用注射泵(单通道) | BeneFusion cSP ex |
| 43 | 医用注射泵(单通道) | KL-6011N |
| 44 | 医用注射泵(单通道) | Perfusor Space |
| 45 | 医用注射泵(双通道) | JZB-1800D |
| 46 | 医用注射泵(双通道) | KL-702 |
| 47 | 医用注射泵(双通道) | 佳士比F6 |
| 48 | 医用磁共振成像系统 | SIGNA Vogager |
| 49 | 医用离心机 | Centrifuge 5427 R |
| 50 | 医用离心机 | Centrifuge 5430 |
| 51 | 医用离心机 | TD-400 |
| 52 | 医用离心机 | TD-5M |
| 53 | 医用离心机 | LB-3000 |
| 54 | 医用离心机 | TD-A |
| 55 | 医用超声诊断仪超声源 | DC-38 |
| 56 | 医用超声诊断仪超声源 | DC-6 |
| 57 | 医用超声诊断仪超声源 | DC-8 |
| 58 | 医用超声诊断仪超声源 | DC-90 |
| 59 | 医用超声诊断仪超声源 | M9 |
| 60 | 医用超声诊断仪超声源 | Resona 5 |
| 61 | 医用超声诊断仪超声源 | TE7S |
| 62 | 医用超声诊断仪超声源 | VINNO 6 |
| 63 | 医用超声诊断仪超声源 | Vivid E95 |
| 64 | 医用输液泵 | BD-6000 |
| 65 | 医用输液泵 | BeneFusion cVP ex |
| 66 | 医用输液泵 | Infusomat Space P |
| 67 | 医用输液泵 | SK-600I |
| 68 | 医用输液泵 | SN-1800V |
| 69 | 医用输液泵 | ZNB-XK |
| 70 | 医用输液泵 | 佳士比1200 |
| 71 | 呼吸机 | AII6000B Plus |
| 72 | 呼吸机 | Padus 6 |
| 73 | 呼吸机 | SV600 |
| 74 | 呼吸机 | Shangrila 510 |
| 75 | 呼吸机 | V1A |
| 76 | 呼吸机 | VELA |
| 77 | 呼吸机 | GA ST40 |
| 78 | 呼吸机 | V60 |
| 79 | 尿液分析仪 | UC-3500 |
| 80 | 数码恒温解冻箱 | WGH-II |
| 81 | 洁净工作台 | BBS-DDC |
| 82 | 测听室 | / |
| 83 | 温度测量系统 | 12L |
| 84 | 环境试验设备(冷藏冷冻箱) | BCD-118 |
| 85 | 环境试验设备(冷藏柜) | / |
| 86 | 环境试验设备(冷藏箱) | BC-50ES |
| 87 | 环境试验设备(冷藏箱) | BC-68 |
| 88 | 环境试验设备(冷藏陈列柜) | LC-238 |
| 89 | 环境试验设备(医用低温保存箱) | MDF-25V278W |
| 90 | 环境试验设备(医用低温保存箱) | MDF-25V328E |
| 91 | 环境试验设备(医用低温保存箱) | MDF-86V188E |
| 92 | 环境试验设备(医用冷藏保存箱) | MPC-5V1006 |
| 93 | 环境试验设备(医用冷藏保存箱) | MPC-5V316 |
| 94 | 环境试验设备(医用冷藏保存箱) | MPC-5V416 |
| 95 | 环境试验设备(医用冷藏保存箱) | MPC-5V656 |
| 96 | 环境试验设备(医用冷藏箱) | HYC-198S |
| 97 | 环境试验设备(医用冷藏箱) | HYC-650 |
| 98 | 环境试验设备(医药专用柜) | / |
| 99 | 环境试验设备(商品阴凉展示柜) | FL-800 |
| 100 | 环境试验设备(恒温箱) | FYL-YS-50L |
| 101 | 环境试验设备(电热恒温培养箱) | HH-B11·600BY |
| 102 | 环境试验设备(电热恒温培养箱) | HPX-9162MBE |
| 103 | 环境试验设备(电热恒温干燥箱) | HGZN-II-72 |
| 104 | 环境试验设备(药品阴凉柜) | / |
| 105 | 环境试验设备(血小板振荡转运箱) | HXZ-5Z |
| 106 | 环境试验设备(血液冷藏箱) | XY-120 |
| 107 | 环境试验设备(超低温保存箱) | DW-86L338J |
| 108 | 生物安全柜 | BSC-1304IIA2 |
| 109 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X |
| 110 | 生物安全柜 | BSC-1500ⅡA2-X |
| 111 | 电动吸引器 | 7A-23D |
| 112 | 电动吸引器 | 7E-A |
| 113 | 电动吸引器 | JX820D |
| 114 | 电动吸引器 | JX820D-1 |
| 115 | 电动吸引器 | YB·DX23D |
| 116 | 电热恒温三用水箱 | HSWS-600 |
| 117 | 电热恒温水浴箱 | 420-A |
| 118 | 电热恒温水箱 | 600 |
| 119 | 电解质分析仪 | BS-2200 |
| 120 | 瞳距仪 | HX-400 |
| 121 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LDZM-60KCS-II |
| 122 | 血液转运箱 | 12L |
| 123 | 血细胞分析仪 | BC-5390CRP |
| 124 | 血细胞分析仪 | BC-6800Plus |
| 125 | 裂隙灯显微镜 | LS-5 |
| 126 | 裂隙灯显微镜 | YZ5X |
| 127 | 试剂卡孵育器 | FYQ |
| 128 | 试剂卡孵育器 | LB-C02-1 |
| 129 | 除颤仪 | BeneHeart D1 |
| 130 | 除颤仪 | BeneHeart D3 |
| 131 | 除颤仪 | BeneHeart D6 |
| 132 | 除颤仪 | PRIMEDIC Defi-B(M110) |
| 133 | 除颤仪 | TEC-5602 |
| 134 | 除颤仪 | XD1xe(M290) |
| 135 | 高频电刀 | CV-2000AI |
| 136 | 高频电刀 | VIO 300D |
| 137 | 高频电刀 | VIO 300S |
| 138 | 麻醉机(呼吸模块) | Aeon7200 |
| 139 | 麻醉机(呼吸模块) | Fabius 2000 |
| 140 | 麻醉机(呼吸模块) | WATO EX-20 |
| 141 | 麻醉机(呼吸模块) | WATO EX-65 |
| 142 | 麻醉机(呼吸模块) | ZY9100 |
| 143 | 可燃气体检测报警器 | JB-TB-ASD5120 |
| 144 | 可燃气体检测报警器 | K-M600 |
| 145 | 医用超声诊断仪超声源 | Z6T |
| 146 | 医用输液泵 | Sunfusion ENP-1 |
| 147 | 环境试验设备(医用冷藏箱) | LF-Z015800 |
| 148 | 环境试验设备(医用冷藏箱) | SC-328DS |
| 149 | 除颤仪 | TEC-5621 |
| 150 | 高频电刀 | CV-2000LEEP |
| 151 | 高频电刀 | ESG-400 |