成都市青白江区中医医院

血防科实验室设备采购项目

比 选 文 件

比选人：成都市青白江区中医医院

2021年11月

# 一、投标人须知附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：成都市青白江区中医院医院 地 址：成都市青白江区华逸中路1372号 咨询电话：028-89300569 |
| 2 | 采购方式 | 公开比选 |
| 3 | 项目编号 | 20211124-1号 |
| 4 | 比选文件获取 | 1、领取地点：成都市青白江区中医医院官方网站获取 |
|  |  | 2、金额：免费，有意者来人来电咨询 |
| 5 | 采购控制价 | 总控制价为：40000.00元（包含安装、税费等，不再产生其他费用。注：超过采购控制价的报价无效）。 |
| 6 | 投标有效期 | 合同签订后60日内。 |
| 7 | 投标文件 | 资格预审文件与报价文件做在一起须按本节要求准备，加盖投标人公章并按顺序进行装订；《响应文件》制作并装订成册，正、副本各一本。 以下资质文件需密封（密封封面及投标文件均需加盖公章）。 投标文件内容： 1、投标函； 2、法人授权委托书； 3、经营企业营业执照； 4、投标报价表； 5、供应商基本情况表； 6、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表； 7、良好的信用记录证明 8、供应商认为需要提供的文件和资料（服务方案、其他资料）（格式自拟）。 |
| 8 | 需求参数 | 详见附件。 |
| 9 | 比选时间和地点 | 1、时间：2021年11月24日10:00（北京时间）。 2、地点：成都市青白江区中医医院行政楼采购部 |
| 10 | 比选方法 | 评标要素：价格、质量、业绩、服务等综合评分； |
| 11 | 合同签订时间与地点 | 根据采购人要求进行 |
| 12 | 交货地点 | 采购人指定的地点 |
| 13 | 特别说明 | 1、比选时投标人代表带个人身份证。 2、投标人所提交的响应文件应严格按照比选文件要求制作提交，确保完整，否则视为废标处理。 3、投标人所提交的各项资质证明文件不论中标与否，采购人将留档保存，不再退还。 4、最终解释权归采购人。 |

二、采购设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 控制总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用低温保存箱 | 1 | 40000.00 |  |
| （其费用包含安装费、税费等，不再产生其他费用。） |  |  |  |  |

三、设备技术参数要求

医用低温保存箱参数：

1.温度范围：-40~-80℃，立式；

2.工作条件：220V/50Hz电压(V/Hz）

3.容量：≥180L；

★4.箱内材料：内壁材料采用全304不锈钢钢板，三层搁架结构设计；

5.报警功能：具备箱内温度高低温报警、传感器故障报警报警方式为声光报警，可选配短信通知等报警方式

★6.采用单机自复叠混合制冷剂设计，额定功率不大于700W，节能效果好；

7.采用3个发泡全304不锈钢内小门设计，保温性能好；

8.采用可调节高度的不锈钢搁架；

9.可伸缩式橡胶固定脚轮，防止打滑，不可为金属固定脚轮；

★10.具备医疗器械生产许可证、注册许可证；

★11.具备ISO9001质量管理体系认证；ISO13485医疗器械质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

12.整机质保三年。

- 成都市青白江区中医医院采购项目综合评分明细表

- 采购项目名称：成都市青白江区中医医院血防科实验室设备采购项目

- 项目编号：20211124-1号

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 报价 - （30%） | - 30分 | - 1、由评标小组确认投标报价合理性。若有低于成本或严重不符合市场规律的投标报价，则评标小组集体讨论通过按无效投标处理。 - 2、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／报价)×30 - 注：四舍五入，保留小数点后两位。 |  |
| 2 | 技术参数 ### （40%） | 40分 | - 能满足采购基本需求参数的得40分，带“★”为重要指标，不满足每项扣6分。其它为一般指标，不满足每项扣2分，扣完为止； |  |
| 3 | 相关资质（15%） | 15分 | 1、提供医疗器械生产许可证、注册许可证，得5分。 2、提供ISO9001质量管理认证，得5分 3、提供ISO13485医疗器械质量管理体系，得5分。 注：提供证书复印件。未提供材料或材料提供不完全的不得 分。 |  |
| 4 | 业绩 （10%） | 10分 | 供应商2019年以来投标人完成销售医疗器械项目业绩，每有一个销售业绩得2分，最多得10分。无类似销售业绩不 得分。 注：提供销售合同或中标通知书复印件，原件备查。未提 供材料或材料提供不完全的作无效材料处理。 |  |
| 5 | 响应文件 规范性（5%） | 5分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得5分；有一项 细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |
| 6 | 合计 | / | / |  |

评标人签名：                                                     时间：