## 附件

- 成都市青白江区中医医院

- 五项大型设备维保项目内容

| 维保项目 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弱电综合系统 | 视频监控系统（含UPS） | 450（现有摄像头约420个） | 个 |
|  | 公共广播系统 | 1 | 套 |
|  | 卫星时钟同步系统 | 32 | 套 |
|  | 门禁系统 | 57 | 套 |
|  | 停车场管理系统 | 2 | 套 |
|  | 程控电话 | 137 | 个 |
|  | 弱电间维护 | 21 | 个 |
| 中心供氧系统 | 中心供氧系统 | 1 | 套 |
|  | 负压吸引系统 | 1 | 套 |
|  | 病房呼叫系统 | 8 | 套 |
|  | 房间设备 | 1 | 套 |
| 配电系统 | 高压进线柜系统 | 2 | 台 |
|  | 高压PT柜系统 | 2 | 台 |
|  | 高压CT柜系统 | 2 | 台 |
|  | 高压出线柜系统 | 4 | 台 |
|  | 高压避雷系统 | 9 | 组 |
|  | 直流屏系统 | 1 | 套 |
|  | 高压电缆系统 | 4 | 根 |
|  | 电力变压系统 | 4 | 台 |
|  | 低压开关柜系统 | 4 | 套 |
|  | 低压电容柜系统 | 4 | 套 |
|  | 配电室接地系统 | 2 | 套 |
|  | 发电机组 | 1 | 台 |
| 中央空调系统 | 麦克维尔水冷离心式水机组 | 2 | 台 |
|  | 麦克维尔水冷螺杆式冷水机组 | 1 | 台 |
|  | 冷却塔 | 1 | 座 |
|  | 风机末端盘管 | 657 | 台 |
|  | 循环热泵（多联） | 8 | 台 |
|  | 层流空调 | 2 | 套 |
|  | 热水锅炉 | 4 | 台 |
|  | 循环水管道 | 1 | 套 |
|  | 天加新风机组 | 39 | 套 |
|  | 通风管道 | 1 | 项 |
| 电梯 | 直梯 | 15 | 部 |
|  | 扶梯 | 6 | 部 |