成都市青白江区中医医院

射线装置清单

| 序号 | 装置名称 | 型号 | 生产厂家 | 设备编号 | 管电压 | 管电流 | 所在场所 | 管理部门 | 目前状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DR | 新东方1000EB | 北京万东医疗科技股份有限公司 | 099B Y17-412-2-2 | 150kV | 630mA | 门诊楼1层放射科DR室 | 放射科 | 在用 |
| 2 | C臂 | Brivo 0EC715 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | B2SS1800033 | 110kV | 20mA | 住院楼5层手术间 | 手术室 | 在用 |
| 3 | DR | FS-800DR | 邦盛医疗装备（天津）股份有限公司 | B15101 | 150kV | 800mA | 门诊楼4层体检科DR室 | 放射科 | 在用 |
| 4 | 胃肠机 | DRF-3型 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | 115 Y20-157-6-4 | 150kV | 630mA | 门诊楼1层放射科胃肠室 | 放射科 | 在用 |
| 5 | CT | Neuviz 128 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | N1281170221E | 140kV | 667mA | 门诊楼1层放射科CT室 | 放射科 | 在用 |
| 6 | 骨密度仪 | EXA-3000 | 韩国Osteo SYS Co.,Lid | 1202097 | 80kV | 15mA | 门诊楼3层骨密度检测室 | 骨科 | 在用 |
| 7 | 移动DR | M40-1A | 北京万东医疗科技股份有限公司 | 111 Y20-154-10-07 | 125kV | 500mA | 门诊楼1层放射科 | 放射科 | 在用 |
| 序号 | 装置名称 | 型号 | 生产厂家 | 设备编号 | 管电压 | 管电流 | 所在场所 | 管理部门 | 目前状况 |
| 8 | 血管造影机 | Optima IGS 330 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | DV5SS2000079HL | 125kV | 1000mA | 门诊楼5层手术间06 | 放射科 | 在用 |
| 9 | CT | uCT528 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 236436 | 140kV | 350mA | 发热门诊1层CT室 | 放射科 | 在用 |
| 10 | 牙片机 | HP-I型 | 南昌厚朴医疗器械有限公司 | 2309069 | 65kV | 8mA | 牙片室 | 口腔科 | 在用 |
| 11 | 口腔CBCT | Smart3D-Xs | 北京朗视仪器股份有限公司 | DBCACEFFFAZ | 100kV | 10mA | 门诊楼1层放射科CBCT室 | 放射科 | 在用 |