附件

成都市青白江区福洪镇卫生院

中药熏蒸仪采购需求书

- 项目名称：成都市青白江区福洪镇卫生院中药熏蒸仪采购项目。

二、资金来源：自筹。

三、预算金额：21000.00元。

四、对供应商的条件要求

符合《政府采购法》第二十二条。

- 技术参数

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 中药熏蒸仪 | 1．微电脑控制操作系统，液晶触摸屏； 2．运行模式可连续运行； 3．工作温度功率设定范围多档可调节； 4．预加热时间：≤15min； 5．自动控制废液的排放，蒸汽量和温度可以保证； 6．具有三维立体喷头旋转方向； 7．三通道散热系统，保证设备安全稳定； 8．治疗时间控制：可在1～99min内设定，允差±30s；治疗时间达到设定时间时，加热装置自动断电； 9．具有自动漏电保护、自动防干烧功能； 10．单锅加液量为3L； 11．红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤； 12．双锅双控双喷头，双路独立控制，可以同时治疗两个病人； 13．加热锅多重安全保护装置，配有专门的蒸汽凝结水回收盒； 14．耐高温熏蒸罩，保证熏蒸安全距离； 15．具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。 | 1台 |  |

- 考评方式

报名供应商完全满足资格条件，并响应采购内容，进入评分环节，未完全响应资格及服务，直接淘汰。

- 评分标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价30分 | 1．由评审委员会确认投标报价合理性。若有低于成本或严重不符合市场规律的投标报价，则评审委员会集体讨论通过按无效投标处理。 2．综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／报价)×30 注：四舍五入，保留小数点后两位。 |
| 2 | 技术参数30分 | 完全符合比选文件要求没有负偏离得30分，有负偏离，一项扣2分；带▲的重要参数不满足的，一项扣4.5分，扣完为止。 |
| 3 | 售后服务25分 | 根据供应商提供的后续服务方案（后续服务电话、后续服务响应速度、技术力量支持可行度、后续服务人员安排）进行综合评比； （1）提供质量保证承诺，得5分； （2）提供售后服务承诺，得5分； （3）3小时内进行售后服务响应得15分。 |
| 4 | 业绩10分 | 提供2022年至今签订的与本项目相关的业绩，每提供一份有效业绩得2分（复印件），最高得10分。 |
| 5 | 投标文件的规范性5分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得5分；有一项细微偏差扣1分，扣完为止。 |

八、完成时限

按签订合同时限执行。

九、付款方式

按签订合同执行。

十、联系人、联系电话

曾梦迪    028-61761808

- 十一、其他需要供应商提供的材料

供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 采购预算：人民币21000.00 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：详见采购需求书“技术参数”。 |
| 3 | 联合体 | 不允许联合体。 |
| 4 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 1. 在评审过程中，供应商报价明显低于其他有效供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在比选现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效处理。 2. 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 3. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 4. 供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评审委员会应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 5 | 比选结果情况公告 | 采购比选结果将在院务公示栏中予以公告。 |
| 6 | 比选保证金 | 本项目不收取比选保证金 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 8 | 比选文件咨询 | 联系人：曾梦迪 联系电话：028-61761808 |
| 9 | 比选过程 结果工作咨询 | 联系人：曾梦迪 联系电话：028-61761808 |
| 10 | 中标通知书领取 | 采购结果公告在院务公示栏中发布后，请成交供应商到福洪镇卫生院综合办公室领取中标通知书。联系电话：028-61761808 |
| 备注：比选文件其他地方与本须知附表不一致的地方，以本须知附表为准，有更正文件的，以更正文件为准。 |  |  |

成都市青白江区福洪镇卫生院

中药熏蒸仪采购项目

比选申请文件

参选人：（公司全称并加盖鲜章）

二○二五年X月X日

目录

一、法定代表人资格证明

（一）营业执照/医疗器械销售许可证/厂家营业执照医疗器械注册证等印证材料

二、法定代表人授权书

（一）法定代表人身份证复印件

（二）委托代理人身份证复印件

三、比选申请书

四、承 诺 函

五、无行贿犯罪承诺函

六、比选申请人诚信情况的承诺函

七、满足实质性要求承诺函

八、比选申请人基本情况表

九、业绩一览表

十、廉洁承诺书

十一、参数要求响应/偏离表

十二、报价表

十三、服务方案

十四、供应商需要提供的其他证明材料

格式1：

法定代表人资格证明

成都市青白江区福洪镇卫生院：

供应商单位名称：

地址：

姓名：        性别：       职务：

身份证号码：              ，系 （公司名称）  的法定代表人，以本公司名义参加 成都市青白江区福洪镇卫生院中药熏蒸仪采购项目的比选，代表本公司签署响应文件、进行合同协商、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

比选申请人（公司全称并加盖鲜章）：

法定代表人或代理人（签字或加盖个人名章）：

日期：     年  月  日

营业执照/医疗器械销售许可证/厂家营业执照医疗器械注册证

等印证材料

格式2：

## 法定代表人身份证明

供应商名称：                                  .

单位性质：                                    .

地址：                                        .

成立时间：         年     月     日

经营期限：                                    .

姓名：      性别：         职务：          电话              .

系                           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人/负责人身份证复印件加盖鲜章

供应商名称：                （加盖公章）

日期：     年     月     日

注：(1)法定代表人亲自参与比选而不是委托代理人比选适用。

(2)法定代表人在递交响应文件时，应携带法定代表人身份原件备查。

(3)法定代表人提供的证件、证明（如：居民身份证或户口本或军官证或护照等）不齐或不符合要求的，响应文件无效。

## 法定代表人/负责人授权书

成都市青白江区福洪镇卫生院：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人/负责人姓名、职务）授权                        （授权代理人姓名、职务、身份证号码）为我方              项目（项目编号      ）比选采购活动的合法代表，全权代表本公司处理响应过程的一切事宜。授权代理人在响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。授权代理人无转让委托权。

本授权书有效期自签署之日起至本项目采购文件第二章总则第7条规定的比选有效期结束为止。特此声明。

法定代表人/负责人：          性别：     身份证号：                      .

授权代理人：            性别：     身份证号：                    .

单位：                      部门：             职务：            .

详细通讯地址：                         电话：                    .

附：法定代表人/负责人和授权代理人有效的身份证复印件加盖鲜章

供应商名称：                            （加盖公章）

法定代表人/负责人签字：

授权代理人签字：

日期：      年     月      日

注：（1）法定代表人不亲自参与比选而是由委托代理人参与比选适用。

（2）法定代表人委托他人参与比选的，应提供委托代理人的证件、证明（如：居民身份证或户口本或军官证或护照等）不齐或不符合要求的，响应文件无效。

（3）委托代理人在递交响应文件时，应携带委托代理人身份证明原件。

法定代表人身份证复印件/委托代理人身份证复印件

格式3：

比选申请书

成都市青白江区福洪镇卫生院：

一、本公司在全面理解你单位本次比选要求后，愿意参加比选。

二、本公司对所提交的比选申请书的真实性负责。你方可对我（公司）进行查询或调查，以证实本申请提交的有关声明、文件和资料的真实性。

三、你方若因比选要求等原因取消比选以及拒绝比选申请，本公司完全理解，你方对此不承担任何责任。

四、如项目成交，本公司承诺将严格按照你方提出的比选要求与你单位签订合同，并将严格按照有关法律法规操作。

五、比选申请书有效期为递交比选申请书截止日后90日内有效。如项目成交，有效期将延至合同有效期终止日为止。

比选申请人（公司全称并加盖鲜章）：

法定代表人或代理人（签字或加盖个人名章）：

日期：     年  月  日

格式4：

- 承 诺 函

成都市青白江区福洪镇卫生院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

- 具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件：

我公司及其现任法定代表人（或主要负责人）此次采购活动前3年内无行贿犯罪记录；

（七）本项目不允许联合体比选。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在比选截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人或比选供应商的行为。

五、如果有《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019] 405号)，《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018] 1614号)规定的记入诚信档案的失信行为，将在比选文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

比选申请人（公司全称并加盖鲜章）：

法定代表人或代理人（签字或加盖个人名章）：

日期：     年  月  日

格式5：

- 无行贿犯罪承诺函

- 成都市青白江区福洪镇卫生院：

我单位       （供应商名称）             及现任法定代表人或主要负责人（姓名）在参加本次采购活动前行贿犯罪记录。如有发现我单位的承诺不实，取消我单位成交资格，并承担一切后果。

特此承诺。

比选申请人（公司全称并加盖鲜章）：

法定代表人或代理人（签字或加盖个人名章）：

日期：     年   月   日

格式6：

- 比选申请人诚信情况的承诺函

- 成都市青白江区福洪镇卫生院：

本单位                   （比选申请人名称）参加  成都市青白江区福洪镇卫生院中药熏蒸仪采购项目的比选活动，根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）的规定，现对本公司的诚信情况进行承诺：

我单位在参加本次采购活动前被认定失信行为的有次，认定时间及事项分别是：

（一）、

…

如违反以上承诺，本单位愿承担一切法律责任。

比选申请人（公司全称并加盖鲜章）：

法定代表人或代理人（签字或加盖个人名章）：

日期：     年  月  日

格式7：

- 满足实质性要求承诺函

- 成都市青白江区福洪镇卫生院：

我公司作为本次采购项目的比选申请人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

比选申请人（公司全称并加盖鲜章）：

法定代表人或代理人（签字或加盖个人名章）：

日期：     年  月  日

格式8：         比选申请人基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人/负责人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 企业资质证书 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注:本表后须附营业执照、税务登记证及相关资质证明等证照的复印件（加盖公司单位鲜章）

比选申请人（公司全称并加盖鲜章）：

法定代表人或代理人（签字或加盖个人名章）：

日期：     年   月   日

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 是否通过验收 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

格式9：

2022年1月1日至今类似业绩一览表

注：以上业绩需提供有关书面证明材料：合同复印件、中标通知书复印件、合同验收合格材料或用户单位书面证明材料复印件（提供其中一种即可），加盖公司鲜章。

比选申请人（公司全称并加盖鲜章）：

法定代表人或代理人（签字或加盖个人名章）：

日期：     年  月  日

格式10：

廉洁承诺书

为保证购销活动的廉洁性，防止发生各种违法违纪案件和不良行为，我代表公司和所属工作人员庄严承诺如下：

一、遵守国家的法律法规，依法处理购销业务，保证不搞违法乱纪活动，自觉接受执法执纪部门的监督检查。

二、在购销活动中，保证不以任何形式给予中标回扣等好处费。

三、在正常业务交往中，保证不赠送各种礼金、有价证券和贵重物品，不给对方报销应由个人支付的费用。

四、维护正常的购销秩序，保证不以宴请、高消费娱乐等手段影响采购选择权。

五、我公司给医疗机构的捐赠款物，保证严格执照《中华人民共和国捐赠法》的有关规定执行。

以上承诺如有违反，我们愿意接受取消中标资格、记入不良行为数据库等处理，以及执法执纪部门的其他处理。

承诺企业：                      业务代表：

年  月  日

格式11：

参数要求响应/偏离表

| - 序号 | - 技术需求 | - 投标应答 | - 偏离情况（填写：响应、正偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 微电脑控制操作系统，液晶触摸屏 |  |  |
| - 2 | - 运行模式可连续运行 |  |  |
| - 3 | - 工作温度功率设定范围多档可调节 |  |  |
| - 4 | - 预加热时间：≤15min |  |  |
| - 5 | - 自动控制废液的排放，蒸汽量和温度可以保证 |  |  |
| - 6 | - 具有三维立体喷头旋转方向 |  |  |
| - 7 | - 三通道散热系统，保证设备安全稳定 |  |  |
| - 8 | - 治疗时间控制：可在1～99min内设定，允差±30s；治疗时间达到设定时间时，加热装置自动断电 |  |  |
| - 9 | - 具有自动漏电保护、自动防干烧功能 |  |  |
| - 10 | 单锅加液量为3L |  |  |
| - 11 | 红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤 |  |  |
| - 12 | 双锅双控双喷头，双路独立控制，可以同时治疗两个病人 |  |  |
| - 13 | 加热锅多重安全保护装置，配有专门的蒸汽凝结水回收盒 |  |  |
| - 14 | 耐高温熏蒸罩，保证熏蒸安全距离 |  |  |
| - 15 | 具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能 |  |  |

注：1、本表至少要填写比选申请文件中与比选文件参数要求有偏离（正偏离和负偏离）的内容，比选申请文件中响应与比选文件要求完全一致的，可以不用在此表中列出。

2、比选申请人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其比选或中选资格。

比选申请人（公司全称并加盖鲜章）：

法定代表人或代理人（签字或加盖个人名章）：

日期：      年   月   日

格式12：

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 数理 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

项目报价表

- 注：报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

比选申请人（公司全称并加盖鲜章）：

法定代表人或代理人（签字或加盖个人名章）：

日期：     年  月  日

格式13：

服务方案（格式自拟）

格式14：

## 供应商需要提供的其他证明材料

注：供应商证明材料每处均需盖单位公章。