附件

成都市青白江区中医医院射线装置台账

| 序号 | 装置名称 | 型号 | 生产厂家 | 所在为准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DR | 新东方1000EB | 北京万东医疗科技股份有限公司 | 门诊楼1层放射科DR室 |
| 2 | C臂 | Brivo 0EC715 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | 住院楼5层手术间 |
| 3 | DR | FS-800DR | 邦盛医疗装备（天津）股份有限公司 | 门诊楼4层体检科DR室 |
| 4 | 胃肠机 | DRF-3型 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | 门诊楼1层放射科胃肠室 |
| 5 | CT | Neuviz 128 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | 门诊楼1层放射科CT室 |
| 6 | 骨密度仪 | EXA-3000 | 韩国Osteo SYS Co.,Lid | 门诊楼3层骨密度检测室 |
| 7 | 移动DR | M40-1A | 北京万东医疗科技股份有限公司 | 门诊楼1层放射科 |
| 8 | 血管造影机 | Optima IGS 330 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | 门诊楼5层手术间06 |
| 9 | CT | uCT528 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 发热门诊1层CT室 |
| 10 | 牙片机 | HP-I型 | 南昌厚朴医疗器械有限公司 | 门诊楼2层牙片室 |
| 11 | 口腔CBCT | Smart3D-Xs | 浙江朗视仪器股份有限公司 | 门诊楼2层CBCT室 |

- 成都市青白江区中医医院稳定性检测项目清单

| 序号 | 装置名称 | 型号 | 检测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DR | 新东方1000EB | 一年4次 |
| 2 | C臂 | Brivo 0EC715 | 一年4次 |
| 3 | DR | FS-800DR | 一年4次 |
| 4 | 胃肠机 | DRF-3型 | 一年4次 |
| 5 | CT | Neuviz 128 | 一年12次 |
| 6 | 骨密度仪 | EXA-3000 | / |
| 7 | 移动DR | M40-1A | 一年4次 |
| 8 | 血管造影机 | Optima IGS 330 | 一年4次 |
| 9 | CT | uCT528 | 一年12次 |
| 10 | 牙片机 | HP-I型 | 一年4次 |
| 11 | 口腔CBCT | Smart3D-Xs | 一年4次 |