关于各临床科室采购一批手术器械的申请

院领导：

医院部分科室手术器械老旧、数量较少不能满足实际工作需要，为确保手术有序开展，保障医疗安全，拟采购一批手术器械。经后勤保障与医学装备部收集汇总，共有  件，预估费用31.75万元。涉及科室有：外二科、外一科、妇科、手术室、骨科、口腔科、神经外科、皮肤科、耳鼻喉科。

- 附件：拟采购手术器械清单

后勤保障与医学装备部

2026年4月16日

- 手术器械

| 序号 | 器械类别 | 器械名称 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC 普通器械 | 止血钳 | 180 弯全 |
|  |  | 止血钳 | 220 弯全 |
|  |  | 帕巾钳 | 160 |
|  |  | 组织钳 | 180 |
|  |  | 刀柄 | 3号 |
|  |  | 组织剪 | 180 弯尖圆 |
|  |  | 线剪 | 180 直圆 |
|  |  | 卵圆钳 | 250*12 有齿 |
|  |  | 持针钳 | 200 粗针 |
|  |  | 组织镊 | 180 2*3 钩 |
| 2 | LC器械（低温） | 胆囊抓钳 | 19.5钳长 330*Φ5 |
|  |  | 分离钳 | 20钳长 330*Φ5 弯30° |
|  |  | 剪刀 | 弯 330*Φ5 |
|  |  | 施夹钳（钛夹） | 中号 330*Φ5 |
|  |  | 取石钳 | 330*Φ10 |
|  |  | 电凝勾 | 330*Φ5 钩状 |
|  |  | 电凝棒 | 330*Φ5 棒状 |
|  |  | 转换器(带封帽) | Φ10 长100 |
|  |  | 吸引杆 | 330*Φ5 |
|  |  | 气腹针(带芯) | Φ2.0*120 |
|  |  | 腔镜持针器 | 330*Φ5 弯头 |
|  |  | 腹壁缝合钳 | Φ2.5 枪式 上开口 |
|  |  | 镜子 | 内径10mm 长度344mm 30°广角 |
|  |  | 切开刀 | 可替换刀片 330*Φ10 15#刀片 |
| 3 | 脊柱手术器械 | 椎板咬骨钳 | 超薄型 哑黑260*4/10*110° 斜口 |
|  |  | 椎板咬骨钳 | 超薄型 哑黑260*3/10*110° 斜口 |
|  |  | 椎板咬骨钳 | 超薄型 哑黑260*4/10*90° 直口 |
|  |  | 椎板咬骨钳 | 超薄型 哑黑260*3/10*90° 直口 |
|  |  | 髓核钳（直口） | 哑黑 长度260 宽3-4mm |
|  |  | 髓核钳（斜口、正向） | 哑黑 长度260 宽3-4mm |
|  |  | 髓核钳（斜口、反向） | 哑黑 长度260 宽3-4mm |
|  |  | 神经剥离子（长） | 哑黑 双头 280 |
|  |  | 神经拉钩（长） | 哑黑 230*Φ1*4*90° |
|  |  | 带齿刮勺（正向） | 哑黑 300*5 |
|  |  | 带齿刮勺（正向） | 哑黑 300*6 |
|  |  | 带齿刮勺（反向） | 哑黑 300*5 |
|  |  | 带齿刮勺（反向） | 哑黑 300*6 |
|  |  | 带齿刮勺（直） | 哑黑 300*5 |
|  |  | 带齿刮勺（直） | 哑黑 300*6 |
| 4 | 骨科基础包 | 止血钳 | 100 弯微纹 |
|  |  | 止血钳 | 125 弯纹 |
|  |  | 止血钳 | 140 弯全 |
|  |  | 止血钳 | 160 弯全 |
|  |  | 止血钳 | 180 弯全 |
|  |  | 组织钳 | 180 |
|  |  | 持针钳 | 180 粗针 |
|  |  | 剪刀(线剪) | 180 直圆 |
|  |  | 剪刀(组织剪) | 180 弯尖圆 |
|  |  | 卵圆钳 | 250*10 弯 有齿 |
|  |  | 卵圆钳 | 250*10 弯 无齿 |
|  |  | 帕巾钳 | 160 |
|  |  | 刀柄 | 7号 |
|  |  | 刀柄 | 4号 |
|  |  | 齿镊 | 180 2*3钩 |
|  |  | 长平镊 | 约240-250长 |
|  |  | 拉钩 | 皮肤拉钩 |
|  |  | 拉钩 | 方头拉钩 |
|  |  | 神经拉钩 | 胶木柄 266*3 直 |
|  |  | 神经拉钩 | 胶木柄 266*5 直 |
|  |  | 耙耙拉钩 | 220 锐 四爪 |
|  |  | 耙耙拉钩 | 220 钝 四爪 |
|  |  | 可可钳 | 220 直 有钩 |
|  |  | 克氏钳 | 200*2 虎头 |
|  |  | 克氏钳 | 200*2 尖头 |
|  |  | 剥离子 | 220*6 弯 平刃 |
|  |  | 咬骨钳 | 240*3 大开档 尖头 |
|  |  | 刮匙 | 硅胶柄 260*6 直 |
|  |  | 刮匙 | 胶木柄 300*3 直 |
|  |  | 骨锤 | 225/140g |
|  |  | 骨刀 | 170*5 |
|  |  | 峨眉骨凿 | 胶木柄 240*6 直头平口 单斜刃 |
|  |  | 精细剪 | 220 弯 |
| 5 | 骨科加包 | 骨挫 | 单头 220 2号 |
|  |  | 骨刀 | 薄型 180*4 直 双斜刃 |
|  |  | 骨刀 | 薄型 180*5 直 双斜刃 |
|  |  | 峨眉骨凿 | 胶木柄 240*6 直头平口 单斜刃 |
|  |  | 骨膜剥离器 | 220*6 弯 平刃 |
|  |  | 骨膜剥离器 | 220*8 弯 平刃 |
|  |  | 骨膜剥离器 | 220*10 弯 平刃 |
| 6 | 妇科宫腔镜手术器械 | 腹腔镜肌瘤裸钻 | Φ10*420 |
|  |  | 宫腔镜剪刀 | 5Fr 刚性*400 |
|  |  | 组织钳 | 5Fr 刚性*400 |
| 7 | 脑外科手术器械 | 脑吸引管 | 260* Φ1.5，弯 |
|  |  | 脑膜镊 | 200，1*2钩，大柄花，直 |
|  |  | 精细无齿镊 | 200，直，大柄花 |
| 8 | 泌尿手术器械 | 血管阻断夹（用于腹腔镜肾脏相关手术） | 直头，无齿，35mm |
| 9 | 皮肤科手术器械 | 精细止血钳 | 直，125 |
|  |  | 精细止血钳 | 弯，125 |
|  |  | 精细剪刀 | 直，125 |
|  |  | 精细持针钳 | 125 |
|  |  | 精细镊子 | 直，150*0.4 |
|  |  | 刀柄 | 9＃ |
|  |  | 消毒盒 | 常规 |
|  |  | 皮肤拉钩 | 双钩，120*2*2 |
| 10 | 口腔手术器械 | 无针注射推进器 | 尖头/直头 |
|  |  | 微创拔牙刀 | 2#弯刃头 刃宽3mm |
|  |  | 微创拔牙刀 | 3#直刃头 刃宽3mm |
|  |  | 牙刮匙 | 023-0222 KBC2 |
|  |  | 牙刮匙 | 023-0322 KBC3 |
|  |  | 止血钳 | 16cm 蚊式弯 |
|  |  | 止血钳 | 14cm 蚊式弯 |
|  |  | 眼科剪 | 10cm 弯尖头 |
|  |  | 持针钳 | 14cm粗针 |
|  |  | 手术刀柄 | 7# |
|  |  | 不锈钢吸唾管 | NK41-02 强吸型3mm |
|  |  | 牙骨膜分离器 | 015-0240 F2 |
|  |  | 唇颊拉钩 | 大弯 |
| 11 | 口腔种植手术器械 | 骨膜分离器 | 015-0322 KPPR3 |
|  |  | 骨膜分离器 | 015-0240 F2 |
|  |  | 牙刮匙/挖勺 | 023-0218 SR2 |
|  |  | 牙骨锤 | 不锈钢种植锤 |
|  |  | 手术刀柄 | 7# |
|  |  | 唇颊拉钩 | 大弯 |
|  |  | 牙用镊 | 双弯有定位 带齿 16cm |
|  |  | 不锈钢吸唾管 | NK41-02 强吸型3mm |
|  |  | 眼用剪（眼科剪） | 10cm 弯尖头 |
|  |  | 持针钳 | 14cm粗针 |
|  |  | 牙科用剪/牙龈剪 | 无镀层 直头(109-0102) |
|  |  | 止血钳 | 14cm 蚊式弯 |
|  |  | 帕巾钳/布巾钳 | 弯头 A 14cm（731-122） |
|  |  | 牙槽咬骨钳 | 圆口 （非精品） |
|  |  | 牙科骨粉调和用金属容器/骨粉杯 | I型 |
|  |  | 种植卡尺CVD | BI-07-414 |
|  |  | 无针注射推进器 | 尖头/直头 |
| 12 | 鼻科手术器械 | 鼻窦镜 | 0° φ4*175mm |
|  |  | 鼻窦镜 | 30°φ4*175mm |
|  |  | 鼻窦镜 | 70°φ4*175mm |
|  |  | 鼻腔组织钳 | 0° 3.5mm |
|  |  | 鼻腔组织钳 | 45°3.5mm |
|  |  | 鼻腔组织钳 | 90°3.5mm |
|  |  | 鼻腔组织钳 | 0° 长圆口 3.0mm |
|  |  | 鼻组织钳 | 45°长圆口 3.0mm |
|  |  | 鼻组织剪 | 直 |
|  |  | 鼻咬切钳 | 0° 带盖卵圆口 3.0mm |
|  |  | 鼻咬切钳 | 45°带盖卵圆口 3.0mm |
|  |  | 鼻咬切钳 | 圆口 0° 大 3.0mm |
|  |  | 鼻咬切钳 | 圆口 30°大 3.0mm |
|  |  | 鼻咬骨钳 | 2.5mm 大 2.5mm |
|  |  | 蝶窦咬骨钳 | 60° 3.0mm 推板式 |
|  |  | 蝶窦咬骨钳 | 上弯30° 170*3.0mm |
|  |  | 鼻组织钳 | 100°左右开 |
|  |  | 鼻组织钳 | 70°左右开 |
|  |  | 鼻组织钳 | 70°前后开 |
|  |  | 鼻组织钳 | 0°前后开 |
|  |  | 鼻息肉钳 | 圆头 下弯90°/张开115° |
|  |  | 鼻吸引管 | Ф2.5*125mm |
|  |  | 鼻吸引管 | Ф3.0*125mm |
|  |  | 鼻吸引管 | Ф3.0*125mm 上颌窦70° |
|  |  | 鼻吸引管 | Ф3.5*125mm 上颌窦70° |
|  |  | 鼻刮匙 | Ф2*6mm 长圆口45° |
|  |  | 鼻刮匙 | Ф4mm 长圆口45° |
|  |  | 鼻骨锤 | 表面粗糙度Ra最大值：有光亮应不大于0.4um；无光亮应不大于0.8um；抛光不到位的部位应不大于6.3um；头部硬度为200-650HV0.2 |
|  |  | 鼻骨凿 | 4mm，枪型；表面粗糙度Ra最大值：有光亮应不大于0.4um；无光亮应不大于0.8um；抛光不到位的部位应不大于6.3um；头部硬度为200-650HV0.2 |
|  |  | 剥离子 | 双头微弯，宽： 4/4.5mm；表面粗糙度Ra最大值：有光亮应不大于0.4um；无光亮应不大于0.8um；抛光不到位的部位应不大于6.3um；头部硬度为200-650HV0.2 |
|  |  | 剥离子 | 双头，半圆刃；表面粗糙度Ra最大值：有光亮应不大于0.4um；无光亮应不大于0.8um；抛光不到位的部位应不大于6.3um；头部硬度为200-650HV0.2 |
|  |  | 剥离子 | 双头；表面粗糙度Ra最大值：有光亮应不大于0.4um；无光亮应不大于0.8um；抛光不到位的部位应不大于6.3um；头部硬度为200-650HV0.2 |
| 13 | 开腹手术器械 | 腹壁牵开器 | 最大开口215mm，固定牵开器臂长242mm，三翼，固定式 |
|  |  | 胸腔镊 | 总长250mm，头宽2mm，直头，1×2凹凸齿 |
|  |  | 组织剪 | 总长250mm，弯型，刃口镶硬质合金片，综合 |
|  |  | 持针钳 | 总长260mm，直窄头，细针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.3 |
|  |  | 脾蒂钳 | 250×5，弯，竖齿 |
|  |  | 脾蒂钳 | 240×4，圆弯，R25×28，弯柄，凹凸齿 |
|  |  | 脾蒂钳 | 260×5，圆弯，R35×34，弯柄，凹凸齿 |
|  |  | 止血钳 | 总长160mm，头部圆弯，弯高10mm，头部1×2凹凸齿 |
|  |  | 主动脉阻断钳 | 总长220mm，圆弯，弯高20mm，头宽2.4mm，头厚2mm，1×2凹凸齿 |
|  |  | 施夹钳 | 工作长度380mm，器械直径12.5mm； 哈巴狗抓钳，配哈巴狗夹；除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； |
|  |  | 止血夹 | 工作长度45mm；凹凸齿 |
|  |  | 分离结扎钳 | 295×67×20，弯，全齿 |